## Arlista
		Árlista
		1116 Budapest, Hauszmann Alajos u. 9-11.	#HIV!
		Tel.: +36-(1) 205-2385, 205-2386, fax: +36-(1) 205-2387

		Érvényes: 2024.11.22 -

Hagyományos érzékelők (300-s sorozat)			Lista ár	Kedv. (%)	Kedvezményes ár
	Kat.
2351E	S	Hagyományos optikai füstérzékelő	12 807.-	0	12 807.-
2351TEM	S	Hagyományos kombinált érzékelő	15 755.-	0	15 755.-
4351E	S	Hagyományos hőmaximum érzékelő	9 688.-	0	9 688.-
5351E	S	Hagyományos hősebesség érzékelő	9 688.-	0	9 688.-
5351TE	S	Hagyományos hőmaximum érzékelő	9 688.-	0	9 688.-
B401	S	Hagyományos érzékelő aljzat, lapos	2 502.-	0	2 502.-
B401DG	S	Hagyományos érzékelő aljzat, magas	3 456.-	0	3 456.-
B401DGR	S	Hagyományos érzékelő aljzat, magas	4 129.-	0	4 129.-
B401R	S	Hagyományos érzékelő aljzat, lapos,	3 456.-	0	3 456.-

S300DRT	E	Érzékelő kiszedő szerszám/ 300	8 570.-	0	8 570.-
S300PTU	E	300-as sorozat távprogr./teszt	55 677.-	0	55 677.-
S300RTU	E	300-as sorozat lézeres teszt.	8 159.-	0	8 159.-
S300ZDU	N	300-as sorozat címkijelző	22 940.-	0	22 940.-

Nem címezhető hagyományos érzékelők

ECO1000B	S	ECO 1000B aljzat	2 528.-	0	2 528.-
ECO1000BR	S	ECO1000BR aljzat ellenállással	3 117.-	0	3 117.-
ECO1000BREL12L	SD	ECO1000 relés aljzat,12V,tároló	8 340.-	0	8 340.-
ECO1000BREL12NL	SD	ECO1000 relés alj,12V,nem tároló	8 340.-	0	8 340.-
ECO1000BREL24L	SD	ECO1000 relés aljzat,24V,tároló	8 678.-	0	8 678.-
ECO1000DB	S	ECO1000DB magas aljzat	3 203.-	0	3 203.-
ECO1002 A	SD	ECO 1002 opt./hő érzékelő	13 987.-	0	13 987.-
ECO1003 A	SD	ECO 1003 opt.érzékelő	9 522.-	0	9 522.-
ECO1004T A	SD	ECO 1004 hőmax érz.78C	8 845.-	0	8 845.-
ECO1005 A	SD	ECO 1005 hőseb.+hőmax érz.58C	8 845.-	0	8 845.-
ECO1005T A	SD	ECO 1005 hőmax érz.58C	8 845.-	0	8 845.-

ECO1000DRT	E	Érz. kiszedő szerszám/ECO1000	9 380.-	0	9 380.-
ECO1000RTU	E	ECO1000 lézeres tesztelő	9 676.-	0	9 676.-

Hagyományos gyújtószikra-mentes eszközök és kiegészítők

DUR-40EX	N	DUR-40 EX Rb-s füstérzékelő	21 696.-	0	21 696.-
TUN-38EX	N	Gyújtószikramentes hőérzékelő	35 068.-	0	35 068.-
G-40	N	G-40 Rb-s aljzat DUR-40EX-hez	2 314.-	0	2 314.-
MTL5561	E	2 zónás galvan.leválasztó,rb	190 758.-	0	190 758.-

Hagyományos kézi jelzésadók

M2AR4701FP032-01	KAC	Kézi jeladó,piros,LED,műa.log+	6 101.-	0	6 101.-
M3AA000SGG015-01	KAC	Beltéri kézi jeladó,narancs,üvegtör	7 980.-	0	7 980.-
M3AB000SFP032-01	KAC	Kézi jeladó,kék,1VK,műa.logo	10 382.-	0	10 382.-
M3AG000SFP032-01	KAC	Kézi jeladó,zöld,1VK,műa.logo	10 382.-	0	10 382.-
M3AR000SFP032-02	KAC	Kézi jeladó,piros,1VK,műa.log+	7 987.-	0	7 987.-
M3AY000SFK013-11	KAC	Kézi jeladó,sárga,1VK,törőüveg	8 426.-	0	8 426.-
M4AB000SFK01311	KAC	MCP4A-B000SF-K013-11 Kézi jeladó	19 548.-	0	19 548.-
M4AG000FFK013-11	KAC	Kézi jeladó,zöld,2VK,műa.MCP4A-G11	16 177.-	0	16 177.-
M4AR000SGK013-01	KAC	Kézi jeladó,piros,2VK,üvegtörős	15 478.-	0	15 478.-
M4AW000SFK01311	KAC	MCP4A-W000SF-K013-11 Kézi jeladó	17 864.-	0	17 864.-
M4AY000SFK013-11	KAC	Kézi jeladó,sárga,2VK,műa.	17 864.-	0	17 864.-
W2AR470SFK013-01	KAC	Kültéri kézi jeladó,piros,470 Ohm	36 734.-	0	36 734.-
W3AR000SFP032-01	KAC	Kültéri kézi jela. piros,műa.	38 758.-	0	38 758.-
W3AW000SFK013-11	KAC	Kültéri kézi jela.,fehér,műa.lap	40 441.-	0	40 441.-
W4AR000SFK013-01	KAC	Kültéri kézi jeladó,piros,2 váltó k	35 389.-	0	35 389.-
W4AG000SGK013-11	KAC	Kültéri kézi jeladó,zöld,2 váltó k.	40 441.-	0	40 441.-
W4AY000SFK013-11	KAC	Kültéri kézi jeladó,sárga,2 váltó k	43 139.-	0	43 139.-
HG10	KAC	H-G/10 üveg M500KAC-hoz,magyar	403.-	0	403.-
K1020R	N	Kulcstartó mikrokapcsolóval PIROS	19 969.-	0	19 969.-
K1030W	KAC	Kulcstartó műa. fedél 4 db/cs	12 470.-	0	12 470.-
PS200	KAC	Kézi jeladó plexi védőfedél	1 383.-	0	1 383.-
PS210	KAC	Műa.lap MCP ,standard	877.-	0	877.-

Hagyományos kézi jelzésadók RB-s térbe

BG14ADPE	N	BG14ADPE robb.biztos kézi jela	85 944.-	0	85 944.-
M1AR470SGK013-81	KAC	Beltéri kézi jeladó,piros,RB	8 829.-	0	8 829.-
M3AR000SGK013-81	KAC	Beltéri kézi jeladó,piros,RB	8 803.-	0	8 803.-
W2AR470SGK013-81	KAC	Kültéri kézi jelad.piros,RB,470 Ohm	62 012.-	0	62 012.-
W3AR000SGK013-81	KAC	Kültéri kézi jeladó. RB, üveg,piros	42 128.-	0	42 128.-

Speciális kapcsolók (kulcsos, nyomógombos)

K20DGS-11	KAC	Kulcsos kapcs. 2ÁK zöld színű	26 301.-	0	26 301.-
K20DRS-01	KAC	Kulcsos kapcs.2ÁK piros színű	25 613.-	0	25 613.-
K20SBS-11	KAC	Kulcsos kapcs.1ÁK,kék színű	17 030.-	0	17 030.-
K20SGS-11	KAC	Kulcsos kapcs.1ÁK,zöld színű	16 253.-	0	16 253.-
K20SRS-11	KAC	Kulcsos kapcs.1ÁK,piros színű	17 019.-	0	17 019.-
K20SWS-11	KAC	Kulcsos kapcs.1ÁK,fehér színű	18 200.-	0	18 200.-
K20SYS-11	KAC	Kulcsos kapcs.1ÁK,sárga színű	17 190.-	0	17 190.-
K21DBS-11	KAC	Kulcsos kapcs. 2ÁK kék színű	24 265.-	0	24 265.-
K21SAS-11	KAC	Kulcsos kapcs.1ÁK narancs szín	18 210.-	0	18 210.-
K21SRS-01	KAC	Kulcsos kapcs.1ÁK piros,bentm.kulcs	16 917.-	0	16 917.-
RR9302-C008-01	KAC	Nyomógomb,visszaálló,piros	19 209.-	0	19 209.-
BB9301-K013-02	KAC	Nyomógomb, visszaálló,kék	20 963.-	0	20 963.-
RR9304-A053-01	KAC	Nyomógomb,bentmaradó,piros	23 591.-	0	23 591.-
HL9302-I010-01	KAC	Nyomógomb,visszaálló,kék	25 278.-	0	25 278.-
HL9304-K013-01	KAC	Nyomógomb,bennmaradó,kék	24 941.-	0	24 941.-
GG9302-C004-01	KAC	Nyomógomb, visszaálló,zöld	21 571.-	0	21 571.-

Különleges hagyományos érzékelők és kiegészítők (vonali érzékelők)

TX7130	N	Hagyom. vonali füstérzékelő 8-100m	159 601.-	0	159 601.-
6500-LRK	S	Reflektor 6500-hoz, 70-100m	35 199.-	0	35 199.-
6500-MMK	S	6500-hoz szerelő keret,forg.	46 535.-	0	46 535.-
6500-SMK	S	6500-hoz szerelő doboz	4 907.-	0	4 907.-
BEAMHK	S	Fűtőkit a 6500 adó/vevőhöz	36 869.-	0	36 869.-
BEAMHKR	N	Fűtőkit a 6500 reflektorhoz	53 910.-	0	53 910.-
BEAMHKP	E	Fűtőkit a 6500 adó/vevőhöz	12 500.-	0	12 500.-
BTJ	E	Távjelző,tesztelő 6500(R)-hoz	11 657.-	0	11 657.-
BR3	E	Beam-reset modul 6500R-hez	13 089.-	0	13 089.-
BRH	E	Hurok csatoló modul BR3-hoz	1 772.-	0	1 772.-

Különleges hagyományos érzékelők és kiegészítők (légcsatorna érzékelők)

D2E	S	INOVAIRFLEX légcsat.füstérz.	53 923.-	0	53 923.-
DST1	S	DST-1 mintavevő cső,30cm	2 694.-	0	2 694.-
DST1.5	S	DST-1.5 mintavevő cső,45cm	3 203.-	0	3 203.-
DST10	S	DST-10 mintavevő cső,300cm	10 726.-	0	10 726.-
DST3	S	DST-3 mintavevő cső,90cm	4 295.-	0	4 295.-
DST5	S	DST-5 mintavevő cső,150cm	5 392.-	0	5 392.-

Különleges hagyományos érzékelők és kiegészítők (lángérzékelők)

20/20-005	N	Szerelőkonzol 20/20MI érzékelőhöz	72 160.-	0	72 160.-
20/20MI-1	N	IR3 Mini lángérzékelő, rm.acél ház	1 277 063.-	0	1 277 063.-
20/20MI-3	N	IR3 Mini lángérzékelő,4-20 mA	1 277 063.-	0	1 277 063.-
20/20MPI-R	N	IR3 lángérzékelő (müa.ház, IP55)	712 625.-	0	712 625.-
768004	N	Szerelő konzol 20/20MPI-hez	15 051.-	0	15 051.-
40/40C-I	N	IR3 lángérzékelő,IP67,Exd	1 820 081.-	0	1 820 081.-
40/40C-I-641ACY7	N	IR3 lángérzékelő,IP67,Exd, ALU	1 908 000.-	0	1 908 000.-
40/40C-L4B	N	UV/IR lángérzékelő,IP67,Exd	1 546 241.-	0	1 546 241.-
40/40C-M	N	Multi-IR lángérzékelő,IP67,Exd	2 002 371.-	0	2 002 371.-
40/40D-I631ACN7	N	IR3 lángérzékelő,IP67,Exd, ALU	1 960 430.-	0	1 960 430.-
40/40D-I631SCN0	N	IR3 lángérzékelő,IP67,Exd,rozsdam.	2 042 297.-	0	2 042 297.-
789260-3	N	Szerelőkonzol 40/40C,D lángérzékelő	158 495.-	0	158 495.-
877263	N	Védő fedél 40/40C,D műanyag,	30 919.-	0	30 919.-
877650	N	Levegőpajzs 40/40C,D	323 671.-	0	323 671.-
FSL100-IR3	N	IR3 lángérzékelő, IP65,Ex nA	1 167 161.-	0	1 167 161.-
FSL100-SM21	N	Forgatható tartókonzol FSL100	112 804.-	0	112 804.-
FSL100-TL	N	Tesztelő lámpa FSL100	856 256.-	0	856 256.-
FSL100-UV	N	UV lángérzékelő, IP65,Ex nA	830 345.-	0	830 345.-
FSL100-UVIR	N	UV/IR lángérzékelő, IP65,Ex nA	895 434.-	0	895 434.-

Különleges hagyományos érzékelők és kiegészítők (szikra érzékelők)

RIV-601/S	N	RIV-601/S szikraérzékelő IP65	659 595.-	0	659 595.-
SAM-870	N	RIV601/S szerelvény	117 284.-	0	117 284.-

Különleges hagyományos érzékelők és kiegészítők (hőérzékelők)

P/44756-HDC105	N	CVT-105 hőérz. kábel,105 fok	953.-	0	953.-
P/63607-HDC68	N	CVT-68 hőérz. kábel,68 fok	953.-	0	953.-
TMP2D-A2-R1A	N	Porvédett tok. hőérzékelő 57oC	121 329.-	0	121 329.-
TMP2D-A2-S1A	N	Porvédett tok. hőérz.57oC FIX	121 329.-	0	121 329.-
TMP2D-C-R1A	N	Porvédett tok. hőérzékelő 90oC	121 329.-	0	121 329.-
TMP2D-C-S1A	N	Porvédett tok. hőérz.90°C FIX	121 329.-	0	121 329.-
TMP2D-110-R1A	N	Porvédett tok. hőérzékelő 110o	121 329.-	0	121 329.-
TMP2D-110-S1A	N	Porvédett tok. hőérz.110o FIX	121 329.-	0	121 329.-
TMP2JO-A2-R1A	N	Rb tokozású hőérzékelő, 57 oC	152 925.-	0	152 925.-
TMP2JO-A2-S1A	N	Rb tokozású hőérz. 57 oC FIX	152 925.-	0	152 925.-
TMP2JO-C-R1A	N	Rb tokozású hőérzékelő, 90 oC	157 222.-	0	157 222.-
TMP2JO-C-S1A	N	Rb tokozású hőérz, 90 oC FIX	157 222.-	0	157 222.-
TMP2JO-110-R1A	N	Rb tokozású hőérzékelő, 110oC	152 925.-	0	152 925.-
TMP2JO-110-S1A	N	Rb tokozású hőérz, 110oC FIX	152 925.-	0	152 925.-
TMP2P-A2-R1A	N	Becsavarható IP67 hőérz, 57 oC	74 063.-	0	74 063.-
TMP2P-A2-S1A	N	Becsavarh.IP67 hőérz,57 oC FIX	74 063.-	0	74 063.-
TMP2P-C-R1A	N	Becsavarható IP67 hőérz, 90 oC	74 063.-	0	74 063.-
TMP2P-C-S1A	N	Becsavarh IP67 hőérz.90oC FIX	74 063.-	0	74 063.-
TMP2P-110-R1A	N	Becsavarható IP67 hőérz,110 oC	74 063.-	0	74 063.-
TMP2P-110-S1A	N	Becsavarh.IP67 hőérz,110oC FIX	74 063.-	0	74 063.-

Különleges hagyományos érzékelők és kiegészítők (aspirációs érzékelők)

FL0111E-HS	N	FAAST LT, 1 csat. 1 érz. relés	379 453.-	0	379 453.-
FL0122E-HS	N	FAAST LT, 2 csat. 2 érz. relés	490 459.-	0	490 459.-
FLX-010	N	FAAST FLEX, 1 csöv. relés	379 261.-	0	379 261.-
FLX-020	N	FAAST FLEX, 2 csöv. relés	490 498.-	0	490 498.-
VEP-A00-1P	N	VESDA 1 csat. ultraérzékeny relés	959 258.-	0	959 258.-
VEP-A00-P	N	VESDA 4 csöv. ultraérzékeny relés	1 235 406.-	0	1 235 406.-
VEP-A10-P	E	VESDA 4 csöv. ultraérz. asp.egység	1 439 517.-	0	1 439 517.-
VES-A00-P	E	VESDA-E VES szkenner,LED-es	2 369 452.-	0	2 369 452.-
VER-A40-40-STX	E	VESDA-E 40 relés egység	652 145.-	0	652 145.-
VEA-040-A00	N	VESDA-E 40 címezhető mikrocsöves	2 451 857.-	0	2 451 857.-
VEA-040-A10	N	VESDA-E 40 címezhető mikrocsöves	2 714 106.-	0	2 714 106.-
VEU-A00	N	VESDA 4 csöv. ultraérzékeny relés	1 590 548.-	0	1 590 548.-
VEU-A10	N	VESDA 4 csöv. ultraérz. asp.egység	1 853 428.-	0	1 853 428.-
VLF-250	N	VESDA 1 csat. relés aspirációs e.	575 048.-	0	575 048.-
VLF-500	N	VESDA 1 csat. relés aspirációs e.	790 535.-	0	790 535.-
VLI-880	N	VESDA 4 csöv. IP66, relés	1 967 174.-	0	1 967 174.-

Hagyományos központok

CCD-102	N	2 hurkos tűzjelző közp.hagyom	55 538.-	0	55 538.-
CCD-104	N	4 hurkos tűzjelző közp.hagyom	61 669.-	0	61 669.-
CCD-108	N	8 hurkos tűzjelző közp.hagyom	75 531.-	0	75 531.-
CCD-112	N	12 hurkos tűzjelző közp.hagyom	76 307.-	0	76 307.-
TRD-100	N	4 relés bővítő/CCD-x központh.	20 664.-	0	20 664.-
TSD-100	N	4 hangj.bővítő/CCD-x központh.	19 085.-	0	19 085.-

Hagyományos oltásvezérlő központ és kiegészítői

CCD-103	N	1 körös oltásvezérlő központ	134 191.-	0	134 191.-
CCC-100	E	USB kábel a CCD központokhoz	26 011.-	0	26 011.-
UDSSZELVEZ	E	Szelepvez.ÁK UDS3,RP1r,CCD103	26 007.-	0	26 007.-

Analóg intelligens központok (Notifier), és kiegészítők

SIB-AM-CLIP	N	Soros if.kártya AM2000/4000/6000	315 960.-	0	315 960.-

AM8100	N	1 hurkos intelligens központ	564 085.-	0	564 085.-
AM8100-E	N	1 hurkos intelligens kp. érz. nélk.	676 902.-	0	676 902.-
AM8200N	N	2 hurkos intelligens központ	827 313.-	0	827 313.-
AM8200N-E	N	2 hurkos intelligens központ,adv.pr	992 776.-	0	992 776.-
LIB-8200N	N	2 hurkos bővítő kártya, ADV prot.	512 867.-	0	512 867.-
LIB-8200N-E	N	2 hurkos bővítő kártya, AM8200N-hez	615 441.-	0	615 441.-
E-SIB	N	Kommunikáció eng.kulcs (kék):	90 206.-	0	90 206.-
E-SIB-M	N	Kommunikáció eng.kulcs (zöld):	227 491.-	0	227 491.-
E-SIB-S	N	Kommunikáció eng.kulcs (sárga): SDK	180 097.-	0	180 097.-
AM-LCD	N	Tűzjelző távkezelő egység	287 904.-	0	287 904.-
AM82-BST-C	N	CANBUS erősítő modul	111 852.-	0	111 852.-

Címezhető oltásvezérlő alközpont

UDS-4N	N	Autom. oltásvezérlő alközpont	359 185.-	0	359 185.-
UDSSZELVEZ	E	Szelepvez.ÁK UDS3,RP1r,CCD103	26 007.-	0	26 007.-

Analóg intelligens címezhető érzékelők (Notifier), aljzatok

22051E-07	S	Intelligens optikai füstérzékelő	18 451.-	0	18 451.-
22051E-07-IV	S	Intelligens optikai füstérzékelő	19 884.-	0	19 884.-
22051EI-07	S	Intelligens optikai füstérzékelő	21 486.-	0	21 486.-
22051EI-07-IV	S	Intelligens optikai füstérzékelő	21 486.-	0	21 486.-
22051TE-07	S	Intelligens kombinált érzékelő	25 278.-	0	25 278.-
22051TE-07-IV	S	Intelligens kombinált érzékelő	25 278.-	0	25 278.-
22051TEI-07	S	Intell. izol. kombinált érzékelő	27 980.-	0	27 980.-
22051TEI-07-IV	S	Intell. izol. kombinált érzékelő	29 067.-	0	29 067.-
22051TLE-07	S	Intelligens kombinált érzékelő	26 287.-	0	26 287.-
22051TLE-07-IV	S	Intelligens kombinált érzékelő	25 866.-	0	25 866.-
22051TLEI-07	S	Intell. izol. kombinált érzékelő	28 564.-	0	28 564.-
22051TLEI-07-IV	S	Intell. izol. kombinált érzékelő	25 490.-	0	25 490.-
2251CTLE-00-IV	N	Intelligens kombinált érzékelő	51 958.-	0	51 958.-
52051E-07-IV	S	Intelligens hőmaximum érzékelő	17 174.-	0	17 174.-
52051EI-07-IV	S	Intell. izol. hőmaximum érzékelő	20 812.-	0	20 812.-
52051HTE-00-IV	S	Intelligens hőmaximum érzékelő	18 367.-	0	18 367.-
52051HTEI-07	S	Intell. izol. hőmaximum érzékelő	21 739.-	0	21 739.-
52051RE-00-IV	S	Intelligens hősebesség érzékelő	17 694.-	0	17 694.-
52051REI-00	S	Intell. izol. hősebesség érzékelő	21 486.-	0	21 486.-
72051EI	N	Nagyérzékenységű optikai int.érzék.	59 401.-	0	59 401.-
B501AP-IV	S	Intell. érzékelő/hangjelző aljzat	1 938.-	0	1 938.-
B524HTR	S	B524HTR fűthető aljzat/200-as	18 622.-	0	18 622.-
B524IEFT-1	S	B524IEFT izolátoros alj.lapos	6 572.-	0	6 572.-
SMK400EAP-IV	S	Falon kívüli doboz B501AP aljzathoz	2 528.-	0	2 528.-
RMK400AP-IV	S	RMK-400 aljzat,CSONTSZÍNŰ,süly	2 948.-	0	2 948.-
WB-1AP-IV	S	WB1 nedvességtől védő aljzat	6 319.-	0	6 319.-

Intelligens gyújtószikra-mentes eszközök és kiegészítők

22051EISE	N	GYSZM int. optikai füstérzékelő	82 782.-	0	82 782.-
IST200E	N	Illesztő modul GYSZM érzékelőhöz	80 885.-	0	80 885.-
Y72221-L4	E	2 csatornás galvanikus leválasztó	179 638.-	0	179 638.-

Különleges címezhető eszközök (rádiós eszközök)

22051E-RF	N	Rádiós intell. optikai füstérzékelő	60 903.-	0	60 903.-
22051TLE-RF-07	N	Vezeték nélküli címezhető optikai	61 360.-	0	61 360.-
52051E-RF	N	Rádiós intell. hőérzékelő	59 401.-	0	59 401.-
52051RE-RF	N	Rádiós intell. hősebesség érzékelő	57 221.-	0	57 221.-
B501RF	S	Aljzat rádiós érzékelőhöz és	2 117.-	0	2 117.-
R5A-RF	N	Rádiós kézi jelzésadó, IP67	75 809.-	0	75 809.-
M200G-RF	N	Rádiós gateway	82 782.-	0	82 782.-
M200F-RF	N	Rádiós ismétlő egység	43 435.-	0	43 435.-
M200I-RF-1	N	Rádiós másodkijelző egység	37 919.-	0	37 919.-
M200WC-RF-07	N	RF/IF USB interfész	71 406.-	0	71 406.-
M211E-RF	N	Rádiós címzett modul, egy bemenet,	55 153.-	0	55 153.-
B501RF-RR	S	Aljzat rádiós hangjelzőhöz	2 538.-	0	2 538.-
WSO-RR-RF	N	Vezeték nélküli hangjelző, piros	68 942.-	0	68 942.-
WSO-WW-RF	N	Vezeték nélküli hangjelző, fehér	71 406.-	0	71 406.-

Különleges címezhető érzékelők (vonali érzékelők) (Notifier)

6500E-07	S	Intelligens vonali füstérzékelő	223 188.-	0	223 188.-
6500SE-07	S	Intelligens vonali füstérzékelő (S)	288 835.-	0	288 835.-

Különleges címezhető érzékelők (légcsatorna érzékelők)

DNRE	S	Intell. légcsatorna érzékelő ház	47 184.-	0	47 184.-
DST1	S	DST-1 mintavevő cső,30cm	2 694.-	0	2 694.-
DST1.5	S	DST-1.5 mintavevő cső,45cm	3 203.-	0	3 203.-
DST10	S	DST-10 mintavevő cső,300cm	10 726.-	0	10 726.-
DST3	S	DST-3 mintavevő cső,90cm	4 295.-	0	4 295.-
DST5	S	DST-5 mintavevő cső,150cm	5 392.-	0	5 392.-
DNRE-HS	S	Légcsatorna érzékelő ház (magas)	86 785.-	0	86 785.-
ST2-HS	S	Légcsatorna érz. mintavevő cső,60cm	16 561.-	0	16 561.-

Különleges címezhető érzékelők (aspirációs érzékelők) (Notifier)

FL2011EI-HS	N	FAAST LT, 1 csat. 1 érz. címzett	311 812.-	0	311 812.-
FL2022EI-HS	N	FAAST LT, 2 csat. 2 érz. címzett	436 973.-	0	436 973.-

Analóg intelligens címezhető kézi jelzésadók (Notifier)

M5ARP02FFP032-01	KAC	Címezhető izolátoros kézi jelzésadó	25 111.-	0	25 111.-
SR-1T	KAC	Szerelődoboz kézi jelzésadóhoz	1 382.-	0	1 382.-
W5ARP02SFP032-01	KAC	Kültéri cím.kézi jeladó,izol.	71 787.-	0	71 787.-
SC-082-1	KAC	Műanyag tömszelence WCP-hez	760.-	0	760.-

Analóg intelligens címezhető modulok (Notifier)

CMX-10	N	CMX-10RME control modul/10 relé	171 883.-	0	171 883.-
CR-6EA	S	Kártyás modul 6 relé kimenettel	93 520.-	0	93 520.-
CZ-6	S	Kártyás modul 6db hagyományos	78 358.-	0	78 358.-
IIG4N	N	Gázérz. interf.,4 érz.,AM4000	93 762.-	0	93 762.-
IM-10EA	S	Kártyás modul 10 felügy. bemenettel	82 570.-	0	82 570.-
ISO524	S	ISO524 izolátor modul,pack.	8 510.-	0	8 510.-
M200E-DIN	S	Szerelőklipsz modulokhoz, DIN-sínre	2 611.-	0	2 611.-
M200E-PMB	S	Szerelőklipsz modulokhoz, csavaros	2 528.-	0	2 528.-
M200E-SMB	S	Szerelődoboz modulokhoz, fedeles	3 378.-	0	3 378.-
M200XE	S	Izolátor modul intell. címzőhurokba	18 957.-	0	18 957.-
M201EA	S	Címzett vezérlő modul, egy kimenet	21 654.-	0	21 654.-
M201EA-240	S	Címzett vezérlő modul, egy kimenet	36 399.-	0	36 399.-
M201E-240DIN	S	Címzett vezérlő modul, egy kimenet	29 808.-	0	29 808.-
M210EA	S	Címzett monitor modul, egy bemenet	18 872.-	0	18 872.-
M220EA	S	Címzett monitor modul, két bemenet	24 014.-	0	24 014.-
M221EA	S	Címzett modul, két be-, egy kimenet	28 226.-	0	28 226.-
M501MEA	S	Címzett monitor modul, egy bemenet	19 632.-	0	19 632.-
M210EA-CZR	S	Címzett hagyom. hurokillesztő modul	25 613.-	0	25 613.-
MCX-55ME	N	5 monitor/5 contr.modul kártya	144 821.-	0	144 821.-
MMX-10	N	MMX-10 monitor modul/10 bem.	144 708.-	0	144 708.-
SC-6	S	Kártyás modul 6 felügy. kimenettel	158 401.-	0	158 401.-
SMB500	S	Szerelődoboz 500-as modulhoz	3 708.-	0	3 708.-

Analóg intelligens központok (Morley), és kiegészítők

MA-1000-02	N	MAx 1 hurkos intell. tűzjelző közp	438 362.-	0	438 362.-
MA-2000-02	N	MAx 2 hurkos intell. tűzjelző közp	494 015.-	0	494 015.-
MA-8000-02	N	MAx 4 hurkos intell. tűzjelző közp	739 022.-	0	739 022.-
MA-BST-C	N	CanBus hálózati erősítő kártya	71 205.-	0	71 205.-
MA-LCD7	N	Tűzjelző távkezelő egység	259 191.-	0	259 191.-
MA-LIB-02	N	MAx 2 hurkos bővítőkártya	149 308.-	0	149 308.-
E-SIB	N	Kommunikáció eng.kulcs (kék):	90 206.-	0	90 206.-

Analóg intelligens címezhető érzékelők (Morley), aljzatok

HM/PSE	N	Intelligens optikai füstérzékelő	12 526.-	0	12 526.-
HM/PTSE	N	Intelligens hő+optikai füstérzékelő	19 188.-	0	19 188.-
HM/RHSE	N	Intelligens hősebesség érzékelő	13 038.-	0	13 038.-
HM/FHSE	N	Intelligens fix 58 °C hőérzékelő	13 038.-	0	13 038.-
MI-LPB2-S2I	N	Intelligens vonali füstérzékelő	325 810.-	0	325 810.-

Analóg intelligens kézi jeladók (Morley)

M5ARP06FFK013-41	S	Címezhető izolátoros kézi Morley	22 971.-	0	22 971.-
W5ARP06SGK013-41	S	Kültéri címez.kézi jeladó,izol	50 891.-	0	50 891.-

Analóg intelligens címezhető modulok (Morley)

MI/DISO	N	Izolátor modul intell. címzőhurokba	14 872.-	0	14 872.-
MI/DMMIE	S	Címzett monitor modul, egy bemenet	18 748.-	0	18 748.-
MI/DMM2IE	S	Címzett monitor modul, két bemenet	22 493.-	0	22 493.-
MI/DCMOE	S	Címzett vezérlő modul, egy kim.relé	20 605.-	0	20 605.-
MI/D240CMO	S	Címzett vezérlő modul, egy kimenet	39 151.-	0	39 151.-
MI-D240CMOE	S	Címzett vezérlő modul, egy kimenet	39 151.-	0	39 151.-
MI/D2ICMOE	S	Címzett modul, két be-, egy kimenet	27 029.-	0	27 029.-
MI/DCZRM	S	Címzett hagyom. hurokillesztő modul	48 256.-	0	48 256.-
MI-CR6-S2I	S	Kártyás modul 6 relé kimenettel	170 228.-	0	170 228.-
MI-CZ6	S	6 hagyományos hurokill. kártya	185 055.-	0	185 055.-
MI-IM10-S2I	S	Kártyás modul 10 felügy. bemenettel	180 292.-	0	180 292.-

Aspirációs csőhálózat elemei (ABS)

PIP-001-1	N	ABS 25mm mintavevőcső,3m,piros	2 434.-	0	2 434.-
PIP-002-1	N	ABS 25mm egyenes kötőelem,piros	216.-	0	216.-
PIP-003-1	N	ABS 25mm bontható kötőelem,piros	1 846.-	0	1 846.-
PIP-005-1	N	ABS 25mm 90°-os ív,piros	1 301.-	0	1 301.-
PIP-006-1	N	ABS 25mm 45°-os könyök,piros	357.-	0	357.-
PIP-007-1	N	ABS 25mm véglezáró sapka,piros	436.-	0	436.-
PIP-008-1	N	ABS 25mm T-idom,piros	648.-	0	648.-
PIP-009-1	N	ABS 25mm csőbilincs,bontható,piros	315.-	0	315.-
PIP-016-1	N	ABS 25mm kapillárisos T-idom,piros	3 211.-	0	3 211.-
PIP-017-1	N	ABS 25mm 90°-os könyök,piros	566.-	0	566.-
PIP-021-W	N	25mm mintavevőcső,1m	15 124.-	0	15 124.-

Aspirációs csőhálózat elemei (PVC)

ASPCSŐ3M	E	25/22 mm PVC cső, 3 m	1 335.-	0	1 335.-
ASPCSŐBILINCS	E	25 mm PVC csőhöz U bilincs	85.-	0	85.-
ASPCSŐFLEXITAG	E	Dilatációs / flexibilis csőtag 25cm	2 261.-	0	2 261.-
ASPCSŐHOLLANDER	E	25mm PVC csőhöz hollander	986.-	0	986.-
ASPCSŐKARMANTYÚ	E	25mm PVC cső karmantyú	365.-	0	365.-
ASPCSŐKÖNYÖK	E	25 mm PVC cső könyök,90 fok	452.-	0	452.-
ASPCSŐSZELEP	E	25mm PVC csőhöz golyósszelep rag.	5 839.-	0	5 839.-
ASPCSŐTIDOM	E	T idom 25mm-es PVC csőhöz	596.-	0	596.-
ASPCSŐVÉGELZÁRÓ	E	25mm csővégelzáró, ragasztható	279.-	0	279.-
ASPSZŰRŐ	E	Légszűrő egység , 50um szűrővel	18 449.-	0	18 449.-

Grafikus rendszerek és kiegészítők

SW-1N	P	NOTI-FIRE-NET 2000 SOFTWARE/1	428 214.-	0	428 214.-
SW-3N	P	NOTI-FIRE-NET 2000 SOFTWARE/3	705 776.-	0	705 776.-
SW-5N	P	NET 2000 SOFTWARE/5,munkaáll.	395 137.-	0	395 137.-
NET2TERM-WE-03	P	NET2002 MINI PC, MONITORRAL	363 400.-	0	363 400.-

WIN-FIRE-4	P	Grafikus SW, 4 hurokig	444 533.-	0	444 533.-
WIN-FIRE-8	P	Grafikus SW, 8 hurokig	502 511.-	0	502 511.-
WIN-FIRE-16	P	Grafikus SW, 16 hurokig	695 614.-	0	695 614.-
WIN-FIRE-32	P	Grafikus SW, 32 hurokig	1 140 156.-	0	1 140 156.-
WIN-FIRE-64	P	Grafikus SW, 64 hurokig	1 526 554.-	0	1 526 554.-
WIN-FIRE-CLIP1	P	Grafikus SW, AM2000/4000/6000	437 898.-	0	437 898.-
WIN-FIRE-CLIP32	P	Grafikus SW, AM2000/4000/6000	1 123 288.-	0	1 123 288.-
WIN-FIRE-PLUS	P	Grafikus SW, 256 ADV/CLIP hurok	2 029 069.-	0	2 029 069.-
WIN-FIRE-WS	P	Grafikus SW, PC munkaállomásra	367 368.-	0	367 368.-
WFTERM-W10-04	E	WIN-FIRE-xxx MINI PC, MONITORRAL	385 000.-	0	385 000.-

NETPC UPS	IA	Szünetmentes táp NET2TERM PC-hez	27 400.-	0	27 400.-
MOXA-TCC80	E	RS232/RS485 konverter/MOXA	24 720.-	0	24 720.-
MOXA-TCC80i	E	RS232/RS485 konverter/MOXA	47 502.-	0	47 502.-
MOXA-TCC100	E	RS232/RS485 konv./MOXA, ipari	42 300.-	0	42 300.-
MOXA-TCC100i	E	RS232/RS485 konv./MOXA, ipari	66 222.-	0	66 222.-
MOXA-NPort5130A	E	RS485-422/TCPIP KONVERT. 5130A	87 867.-	0	87 867.-
MOXA-TCF142-MST	E	RS232-RS422-RS485/száloptika	105 000.-	0	105 000.-
MOXA-TCF142-SST	E	RS232-RS422-RS485/száloptika	260 975.-	0	260 975.-
MOXA-ISD-1110-T	N	RS232 túlfeszültség védő	28 000.-	0	28 000.-

SIA3PC2	E	SIA3 mikrovez.,ÚJ, NOTIFIER protok.	218 000.-	0	218 000.-

Gázérzékelők és gázjelző központok (Notifier)

G700C-AS	NG	Éghető gáz érzékelő minigas közp.	92 667.-	0	92 667.-
G700C-RL	NG	Éghető gáz érzékelő+relé	104 604.-	0	104 604.-
NFG-8	NG	8 zónás gázjelző központ	404 430.-	0	404 430.-
NFG-16REL	NG	16 relés panel NFG-8-hoz	150 894.-	0	150 894.-
VGNPARK-COE	NG	Elektrokémiai CO érz. 0-300	88 789.-	0	88 789.-
VGNPARK-VB	NG	VGNPARK-VB benzingőz érzékelő	84 113.-	0	84 113.-
VGS.AD-AC	NG	Acetilén érz.rb tok,4-20mA	223 084.-	0	223 084.-
VGS.AD-AE	NG	Etilacetát érz.rb tok,4-20mA	216 786.-	0	216 786.-
VGS.AD-AM	NG	Ammónia érz.rb tok,4-20mA	218 409.-	0	218 409.-
VGS.AD-BU	NG	Bután gáz érz.rb tok,4-20mA	168 025.-	0	168 025.-
VGS.AD-EL	NG	Etilén érz.rb tok,4-20mA	216 789.-	0	216 789.-
VGS.AD-ES	NG	Hexán érz.rb tok,4-20mA	216 789.-	0	216 789.-
VGS.AD-ET	NG	Etilalkohol érz.rb tok,4-20mA	221 052.-	0	221 052.-
VGS.AD-GP	NG	LPG gáz érz.rb tok,4-20mA	168 025.-	0	168 025.-
VGS.AD-H2	NG	Hidrogén érz.rb tok,4-20mA	221 052.-	0	221 052.-
VGS.AD-ME	NG	Éghető gáz érz.rb tok,4-20mA	168 025.-	0	168 025.-
VGS.AD-PE	NG	Pentán gáz érz.rb tok,4-20mA	216 789.-	0	216 789.-
VGS.AD-PN	NG	Propilalkohol érz.rb tok,4-20m	216 789.-	0	216 789.-
VGS.AD-PR	NG	PROPÁN gáz érz.rb tok,4-20mA	168 025.-	0	168 025.-
VGS.AD-TO	NG	Toluol érz.rb tok,4-20mA	219 227.-	0	219 227.-
VGS.AD-XI	NG	Xilol érz.rb tok,4-20mA	214 854.-	0	214 854.-
VGS.DU-BU	NG	BUTÁNgáz érz.IP65,4-20/10/20	139 176.-	0	139 176.-
VGS.DU-COE	NG	CO érz.IP65 tok,4-20mA/10/20mA	141 001.-	0	141 001.-
VGS.DU-GP	NG	LPG autógázérz.IP65,4-20/10/20	137 130.-	0	137 130.-
VGS.DU-ME	NG	Éghető gáz érz.porv.tok,4-20mA	137 760.-	0	137 760.-
VGS.DU-NH	NG	Ammónia érz.IP65,4-20mA,	367 946.-	0	367 946.-
VGS.DU-NH1	NG	Ammónia érz.IP65,4-20mA,	339 303.-	0	339 303.-
VGS.DU-O2	NG	OXIGÉN érz.IP55,4-20mA/0-30%	251 322.-	0	251 322.-
VGS.DU-PR	NG	PROPÁNgáz érz.IP65,4-20/10/20	143 641.-	0	143 641.-
VGS.DU-SO2	NG	Kén-dioxid érz,IP65,0-20ppm	362 872.-	0	362 872.-
VGS.DU-VB	NG	Benzingőz érz.IP65,4-20/10/20	134 598.-	0	134 598.-

CO érzékelők és központok (Detnov)

CMD-501	N	CO gázjelző közp, 1 zónás	73 675.-	0	73 675.-
MMD-509	N	CO gázjelző közp. zónabővítő	28 660.-	0	28 660.-
MMD-REL	E	CO jelző közp. zónabővítő hibarelé	7 512.-	0	7 512.-
DMDP-500	N	CO érzékelő fali , IP54	24 568.-	0	24 568.-

Hagyományos hang és hang-fényjelzők

DBS1224B4W	KAC	Aljzat alá szerelhető hangjelző	12 738.-	0	12 738.-
CWSO-RR-S1	KAC	Piros hangjelző, lapos aljzat	9 773.-	0	9 773.-
CWSO-RR-W1	KAC	Piros hangjelző,IP65 aljzat	12 200.-	0	12 200.-
CWSO-WW-S1	KAC	Fehér hangjelző,lapos aljzat	11 426.-	0	11 426.-
CWSO-WW-W1	KAC	Fehér hangjelző,IP65 aljzat	12 574.-	0	12 574.-
CWSS-RB-S7	KAC	Piros H/F jelző,vörös LED	22 244.-	0	22 244.-
CWSS-RB-W7	KAC	Piros H/F jelző,vörös LED	23 255.-	0	23 255.-
CWSS-RR-S3	KAC	Piros H/F jelző,O kat,vörös L	22 244.-	0	22 244.-
CWSS-RR-S5	KAC	Piros H/F jelző,C,W,piros LED	33 028.-	0	33 028.-
CWSS-RR-W3	KAC	Piros H/F jelző,O kat,vörös L	23 255.-	0	23 255.-
CWSS-RR-W5	KAC	Piros H/F jelző,C,W,piros LED	38 420.-	0	38 420.-
CWSS-RW-S5	KAC	Piros H/F jelző,C,W,fehér LED	37 409.-	0	37 409.-
CWSS-RW-W5	KAC	Piros H/F jelző,C,W,fehér LED	38 420.-	0	38 420.-
CWSS-WA-S7	KAC	Fehér H/F jelző,vörös LED	22 244.-	0	22 244.-
CWSS-WA-W7	KAC	Fehér H/F jelző,vörös LED	23 255.-	0	23 255.-
CWSS-WR-S3	KAC	Fehér H/F jelző,O kat,vörös L	22 244.-	0	22 244.-
CWSS-WR-S5	KAC	Fehér H/F jelző,C,W,piros LED	37 409.-	0	37 409.-
CWSS-WW-S5	KAC	Fehér H/F jelző,C,W,fehér LED	37 409.-	0	37 409.-
CWSS-WW-W5	KAC	Fehér H/F jelző,C,W,fehér LED	38 420.-	0	38 420.-
CWST-RR-S5	KAC	Piros fényjelző,C,W,piros LED	28 983.-	0	28 983.-
CWST-RR-W5	KAC	Piros fényjelző,C,W,piros LED	33 702.-	0	33 702.-
CWST-RW-S5	KAC	Piros fényjelző,C,W,fehér LED	32 690.-	0	32 690.-
CWST-RW-W5	KAC	Piros fényjelző,C,W,fehér LED	33 702.-	0	33 702.-
CWST-WR-S5	KAC	Fehér fényjelző,C,W,piros LED	32 690.-	0	32 690.-
CWST-WR-W5	KAC	Fehér fényjelző,C,W,piros LED	33 702.-	0	33 702.-
CWST-WW-S5	KAC	Fehér fényjelző,C,W,fehér LED	32 690.-	0	32 690.-
CWST-WW-W5	KAC	Fehér fényjelző,C,W,fehér LED	33 702.-	0	33 702.-

Egyéb jelző eszközök

VP01	N	Villogó jelzőtábla hangjelzővel	26 941.-	0	26 941.-
VP01 IP65	S	Doboz és tömítés VP01-hez	8 387.-	0	8 387.-
INDICASS	N	LED-es másodkijelző érzékelőhöz	3 538.-	0	3 538.-
PS128F	E	Akkus kültéri hang/fény jelző, 24V	30 940.-	0	30 940.-

Címezhető hang és hang-fényjelzők (Notifier), aljzatok

BSO-DD-I07	KAC	Cimezhető hangj/aljzat alá/feh	37 998.-	0	37 998.-
BSO-PP-I02	N	Cimezhető hangj/aljzat alá/feh	39 528.-	0	39 528.-
WSO-PR-I00	KAC	Címezh.hangj.piros,HTÁP izol.	35 206.-	0	35 206.-
WSS-PR-I00	KAC	Címezh. hang/fényjelző, feh./piros	56 621.-	0	56 621.-
WPW	KAC	H/F. aljzat,magas,fehér	10 113.-	0	10 113.-
WRR	KAC	H/F. aljzat,magas,piros	10 313.-	0	10 313.-

Címezhető hang és hang-fényjelzők (Morley)

BSO-DD-I05	S	Cimezhető hangj/aljzat alá/csontsz.	33 840.-	0	33 840.-
BSO-PP-I05	S	Cimezhető hangj/aljzat alá/feh	33 840.-	0	33 840.-
WSO-PR-I05	S	Címezh.hangj.piros,HTÁP izolátoros	33 668.-	0	33 668.-
WSS-PR-I05	S	Címezh.hang/fény,HTÁP,izolátor	35 387.-	0	35 387.-
WPW	KAC	H/F. aljzat,magas,fehér	10 113.-	0	10 113.-
WRR	KAC	H/F. aljzat,magas,piros	10 313.-	0	10 313.-

Egyéb kiegészítők tűzjelző rendszerekhez

54404/SR114H/1	E	SR114H tűzálló kábel,2x1	433.-	0	433.-
54407/SR114H1.5	E	SR114H tűzálló kábel,2x1.5	497.-	0	497.-
960119	N	GTR063008 ajtótartó mágnes , 850N	27 615.-	0	27 615.-
960120	N	GTR0480008 ajtótartó mágnes, 400N	19 209.-	0	19 209.-
CXVILL,	E	CX-VILL villámvédő modul 2 hu.	11 291.-	0	11 291.-
CXVILL,4	E	CX-VILL villámv.modul 4 hurkos	18 120.-	0	18 120.-
EOL12	E	12V EOL relé	3 632.-	0	3 632.-
EOL24	E	24V EOL relé	3 577.-	0	3 577.-
INTVILL,	E	Túlf.lev.int.címzőhurokra 2érpárhoz	9 842.-	0	9 842.-
INTVILL,4	E	Túlf.lev.int.címzőhurokra 4érpárhoz	15 892.-	0	15 892.-
INTHJVILL,1	E	Túlf.lev.int.HJ v.TÁPhoz 1érpárhoz	7 401.-	0	7 401.-
INTHJVILL,2	E	Túlf.lev.int.HJ v.TÁPhoz 2érpárhoz	10 347.-	0	10 347.-
INTHJVILL,4	E	Túlf.lev.int.HJ v.TÁPhoz 4érpárhoz	15 576.-	0	15 576.-
INTKOMMVILL,1	E	Túlf.lev.int.rendsz.RS485 1érpárhoz	8 256.-	0	8 256.-
INTKOMMVILL,2	E	Túlf.lev.int.rendsz.RS485 2érpárhoz	11 541.-	0	11 541.-

USB-RS232	E	USB-RS232 átalakító	6 756.-	0	6 756.-
FELTKÁBEL	E	Feltöltőkábel int.központokhoz	4 294.-	0	4 294.-

K1020R	N	Kulcstartó mikrokapcsolóval PIROS	19 969.-	0	19 969.-
K1020G	N	Kulcstartó mikrokapcs-val,ZÖLD	19 979.-	0	19 979.-
K1030W1	KAC	Kulcstartó műa.fedél 1 db-os	3 118.-	0	3 118.-

AKKU7	E	12V, 7.2Ah FIAMM akku	6 865.-	0	6 865.-
AKKU12	E	12V, 12Ah FIAMM akku	13 160.-	0	13 160.-
AKKU18	E	12V, 18Ah FIAMM akku	18 360.-	0	18 360.-
AKKU27	E	12V, 27Ah FIAMM akku	30 089.-	0	30 089.-
AKKU40	E	12V, 42 Ah FIAMM akku	47 105.-	0	47 105.-

AWOP-360PR	E	Tűzálló szerelődoboz	5 460.-	0	5 460.-
AWOP-625PP	E	Tűzálló szerelődoboz	4 850.-	0	4 850.-
AWOP-925PP	E	Tűzálló szerelődoboz	5 802.-	0	5 802.-
AWOP-960PP	E	Tűzálló szerelődoboz	5 130.-	0	5 130.-

OZ-40	N	Védőrács érzékelőkhöz	10 041.-	0	10 041.-

TŰZJHÁLÓZ	E	TŰZJELZŐ HÁLÓZAT matrica	18.-	0	18.-
NAPLÓÜZ	E	Üzemeltetési/karbantart. napló	3 000.-	0	3 000.-

Kábelek

KAB1x2x075	E	FB-Y/ST/Y tűzjelző káb. 2x0.75	120.-	0	120.-
KAB1x2x100	E	FB-Y/ST/Y tűzjelző kábel, 2x1	218.-	0	218.-
KAB1x2x150	E	FB-Y/ST/Y tűzjelző kábel,2x1.5	300.-	0	300.-
JBHSTH-2X1	N	Tömör erű tűzálló kábel,2x1mm2	323.-	0	323.-
JBHSTH-2X1,5	N	Tömör erű tűzálló káb.2x1,5mm2	484.-	0	484.-
JBHSTH-2X1-1	N	Tömör erű tűzálló kábel,2x1mm	293.-	0	293.-

FirePro oltógenerátorok, kiegészítők

FP-20ES	FP	FirePro aeroszol oltó/20g,R.M.	25 875.-	0	25 875.-
FP-40S	FP	FirePro aeroszol oltó/40g	50 500.-	0	50 500.-
FP-80T	FP	FirePro aeroszol oltó/80g	75 500.-	0	75 500.-
FP-100S	FP	FirePro aeroszol oltó/100g	110 000.-	0	110 000.-
FP-200S	FP	FirePro aeroszol oltó/200g	131 250.-	0	131 250.-
FP-500S	FP	FirePro aeroszol oltó/500g	188 750.-	0	188 750.-
FP-1200C	FP	FirePro aeroszol oltó/1200g	316 000.-	0	316 000.-
FP-2000	FP	FirePro aeroszol oltó/2000g	363 125.-	0	363 125.-
FP-3000	FP	FirePro aeroszol oltó/3000g	432 000.-	0	432 000.-
FP-5700C	FP	FirePro aeroszol oltó/6300g	734 250.-	0	734 250.-
FPVA2	E	Firepro vezérlő egység	46 167.-	0	46 167.-
FPMA	E	Firepro monitor+indító egység	25 211.-	0	25 211.-

Tesztelő és karbantartó eszközök

SMOKESAB	SO	Smoke Sabre teszt aeroszol	9 415.-	0	9 415.-
SMOKEPEN	N	Füstölő ceruza,6 db betéttel	6 915.-	0	6 915.-
SOLO100	SO	Üvegsz.teleszkópos rúd 4.5m-ig	166 846.-	0	166 846.-
SOLO101-001	SO	Üvegszál hosszabbító rúd,1.2m	38 501.-	0	38 501.-
SOLO108	SO	Üvegsz.teleszkópos rúd 2.5m-ig	84 132.-	0	84 132.-
SOLO200	SO	Univ.érzékelő leszedő szerszám	99 082.-	0	99 082.-
SOLO330-001	SO	Univ.füstérz.ellenőrző fej	102 123.-	0	102 123.-
SOLO332-001	SO	Univ.füstérz.ellenőrző fej	135 453.-	0	135 453.-
SOLO365-001	SO	Füstérzékelő ellenőrző készlet	292 933.-	0	292 933.-
SOLO370-1PACK001	SO	Akkumulátor egység	74 717.-	0	74 717.-
SOLO371-1PACK001	SO	Füstgenerátor egység	99 691.-	0	99 691.-
SOLO372-001	SO	Aspirációs érzékelő adapter	45 239.-	0	45 239.-
SOLO424-001	SO	220/240V-os hőellenőrző kit	247 466.-	0	247 466.-
SOLO461	SO	Vezeték nélk. hőellenőrző kit	322 442.-	0	322 442.-
SOLO610-001	SO	Tesztkészlet hordtáska,2 db-os	60 868.-	0	60 868.-
SOLO727-101	SO	Akkutöltő solo770-hoz	57 422.-	0	57 422.-
SOLO770-001	SO	Akkumulátor rúd	51 995.-	0	51 995.-
SOLO808	SO	Füstérz.induló tesztkészlet 2.5m	165 230.-	0	165 230.-
SOLO809-101	SO	Füstérz.induló tesztkészlet 4.5m	237 662.-	0	237 662.-
SOLO810-101	SO	Füstérz.induló tesztkészlet 1.2m	118 397.-	0	118 397.-
SOLO811	SO	Füstérzékelő tesztkészlet	418 098.-	0	418 098.-
SOLO822-101	SO	Füst-és hőérzékelő tesztkészlet	740 529.-	0	740 529.-
SOLOA5-001	SO	SOLO füst-teszt aeroszol	8 446.-	0	8 446.-
SOLOA10-001	SO	SOLO füst-teszt aeroszol	11 061.-	0	11 061.-
SPARE 1002	SO	Műa.szorítopofa SOLO200-hoz	10 672.-	0	10 672.-

## Kedvezmények
Kedvezmény kategória	Kat.		Kedvezmény mértéke (%)
Egyéb	E, IA, P, SO	A termékekre nincs kedvezmény	0
SystemSensor, KAC	S, KAC	1. kedvezmény osztály	0
Notifier, Notifier Gas	N, NG	2. kedvezmény osztály	0
Cavicel	-	3. kedvezmény osztály	0
ECO100x	SD	4. kedvezmény osztály	0
FirePro	FP	5. kedvezmény osztály	0
			0